| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карту заказа отправлять: rxz@nt-rt.ru |

КАРТА ЗАКАЗА

шкафа регулирования напряжения трансформаторов

типа ШЭРА-РН-3052

(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Комплект регулирования напряжения трансформатора БПВА.468263.005-01 | 3 |
| Индикатор положения РПН |  |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (укажите тип): |  |  |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное значение переменного тока | 5 А (типовое) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 А |  |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока | 220 В (типовое) |  |
|  | 110 В |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) | 2000х800х600 мм |  |
| Цоколь | 200 мм (типовой) |  |
| Информационная панель | 200 мм (типовая) |  |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  |
|  | сплошная стеклянная |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  |
|  | двустворчатая |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |
|  | с левой боковой панелью |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |

5 Дополнительные данные по резистивному датчику положения привода РПН:

| Число ступеней переключения |  |
| --- | --- |
| Сопротивление ступени контактного датчика привода, Ом |  |

Тип привода РПН___________________

6 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

7 Дополнительные требования:…………………………………………….……………………………………..

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….

Руководитель   ___________________ /  ________________ /

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карту заказа отправлять: rxz@nt-rt.ru |