| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карту заказа отправлять: rxz@nt-rt.ru |

КАРТА ЗАКАЗА

шкафа центральной сигнализации

типа ШЭРА-ЦС-2002

(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств | ( |
| --- | --- |
| Комплект центральной сигнализации (с двумя терминалами «Сириус-2-ЦС») | БПВА.468263.114 |  |
|  | БПВА.468263.114-01 |  |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока | 220 В (типовое) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 110 В |  |
| Исполнение дискретных входов терминала | без формированием импульса режекции (типовое) |  |
|  | 220DC с формированием импульса режекции |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) | 2000х800х600 мм | ( |
| Цоколь | 200 мм (типовой) |  |
|  | 100 мм |  |
| Информационная панель | 200 мм (типовая) |  |
|  | 100 мм |  |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  |
|  | двустворчатая |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |
|  | с левой боковой панелью |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |
| Количество контрольных кабелей, шт | диаметром 12-18 мм, шт |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |
| Подвод кабелей в шкаф | снизу (типовое) |  |
|  | сверху |  |

Примечание: при незаполненных полях шкаф изготавливается в типовом исполнении

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….……………………………………..

7 Заказчик:	Предприятие_____________________________________________________

Руководитель___________________________________ /  ________________ /

(Ф.И.О)				(подпись)

Приложение: Перечень входных сигналов комплекта

ПЕРЕЧЕНЬ

входных сигналов комплекта центральной сигнализации

БПВА.468263.114

Таблица 1 – дискретные входы участка 1                   Таблица 2 – дискретные входы участка 2 и 3

| № сигнала | Наименование сигнала (макс. 22 символа) | № подуч-ка | Тип сигнала (АС, ПС, СБ) |  | № сигнала | Наименование сигнала (макс. 22 символа) | № уч-ка | Тип сигнала (АС, ПС, СБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |

Таблица 3 – Информационные сигналы (для исполнения БПВА.468263.114-01)

| № сигнала | Наименование сигнала | № участка (подучастка) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карту заказа отправлять: rxz@nt-rt.ru |