## Лист1
Опросный лист для заказа щита собственных нужд
ЩСН-РА
поставьте галочку |  |  |  | V | или впишите значение |  |  | 630 | Объект
Общие сведения | [9 empty] | Схемы вторичных цепей
Номинальный ток сборных шин, А | [10 empty] | Напряжение цепей управления, В
Количество основных вводов | [11 empty] | ~220
Количество секционных выключателей | [11 empty] | -220
Тип внутреннего разделения | [11 empty] | -110
|  | возможны 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, без разделения (б/р) | [8 empty] | Напряжение цепей сигнализации, В
~220
Система заземления | [11 empty] | -220
| TN-C | [10 empty] | -110
| TN-C-S | [8 empty] | Учёт электроэнергии (для шкафов ввода)
| TN-S | [8 empty] | Счётчики в отдельном шкафу учёта
Автоматический ввод резерва АВР
Вид обслуживания | [9 empty] | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-0,4
| односторонний | [8 empty] | Токовая защита нулевой последовательности
двухсторонний
Световая сигнализация
Ввод от трансформаторов | [9 empty] | Шкафов ввода и секционирования
| кабелем | [9 empty] | выключатель включён
| шинами | [9 empty] | выключатель отключён
пружина взведена
Ввод кабелей отходящих линий | [10 empty] | аварийное отключение
| снизу | [8 empty] | Шкафов отходящих линий
| сверху | [9 empty] | выключатель включён
выключатель отключён
Степень защиты | [10 empty] | аварийное отключение
(возможны IP21, IP43, IP54)
Состояние на внешний клеммник
Автоматические выключатели | [9 empty] | Шкафов ввода и секционирования
| Schneider Electric | [9 empty] | включено
| OEZ | [9 empty] | отключено
| Контактор (Legrand) | [9 empty] | тест
| другое | [9 empty] | аварийное отключение
Вводные и секционные | [9 empty] | Шкафов отходящих линий
| стационарные |  |  |  |  | выкатные |  |  |  |  | включено
| втычные | [9 empty] | отключено
Отходящих линий | [10 empty] | тест
| стационарные |  |  |  |  | выкатные |  |  |  |  | аварийное отключение
втычные
Мнемосхема на фасаде щита
Номера схем главных цепей
Примечания Заказчика:
Обязательные приложения к опросному листу:
| 1. | Электрическая принципиальная схема силовой части щита с указанием следующих данных:
|  | - | тип и номинальный ток, ток расцепителя автоматических выключателей;
|  | - | коэффициент трансформации, класс точности трансформаторов тока;
|  | - | марка, сечение и количество подходящих кабелей.
| 2. | Таблица с техническими данными аппаратуры по заказу.
| 3. | План расположения щита. | [10 empty] | М.П.
Заказчик: | [13 empty] | 201_ г.
|  |  | организация |  |  |  | должность |  | подпись (расшифровка) |  |  |  | дата